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 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ТЕПЛОВОГО НАСОСА (MEDROM)

1. Общая информация об объекте
Наименование / ФИО заказчика: 
Контактный телефон: 
Регион / населённый пункт: 
Параметры здания:
Назначение:
☐ жилой дом
☐ коммерческий
☐ промышленный
☐ иное: ______
Общая отапливаемая площадь: м²
Высота потолков: м
Количество этажей: 
Конструкция:
Материал стен: 
Толщина стен: мм
Утепление:
стены:     мм
кровля:   мм  
пол: ______ мм
Тип фундамента:
☐ плита
☐ ленточный
☐ сваи
☐ иное: ______

2. Климат и эксплуатация
Расчётная температура наружного воздуха: ______ °C
Желаемая температура внутри: ______ °C
Продолжительность отопительного сезона: 12 мес
Наличие сильных ветров:
☐ да ☐ нет

3. Система отопления
Тип системы:
☐ тёплый пол
☐ радиаторы
☐ фанкойлы
☐ комбинированная
Температура подачи:
☐ 30–35°C
☐ 40–45°C
☐ 50–55°C
Есть ли бойлер ГВС:
☐ нет
☐ да → объём: ______ л
Нужна ли функция охлаждения:
☐ да ☐ нет

4. Электроснабжение
Выделенная мощность: 15 кВт
Тип сети:
☐ 220 В
☐ 380 В
Ограничения по пусковым токам:
☐ да ☐ нет
Есть ли резервное питание:
☐ да ☐ нет

❗ 5. ТИП ГЕОКОНТУРА

☐ ВАРИАНТ 1 — ПРОЛИВ (СКВАЖИНА → СБРОС)
Есть ли скважина:
☐ да ☐ нет
Если да:
Глубина: ______ м
Дебит: ______ м³/час
Температура воды зимой: ______ °C
Сброс воды:
☐ в приёмную скважину
☐ в канаву
☐ в канализацию
☐ невозможно
Качество воды:
Железо: ______ мг/л
Марганец: ______ мг/л
Есть ли анализ воды:
☐ да ☐ нет
⚠ Важно:
риск заиливания
риск обрастания теплообменника
необходимость фильтрации

☐ ВАРИАНТ 2 — ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГЕОКОНТУР
Есть ли участок:
☐ да ☐ нет
Площадь участка: ______ соток
Тип грунта:
☐ глина
☐ песок
☐ суглинок
☐ скала
Уровень грунтовых вод:
☐ высокий
☐ средний
☐ низкий
Возможность копки:
☐ экскаватор
☐ вручную
Глубина укладки:
☐ 1–1.5 м
☐ 1.5–2 м

☐ ВАРИАНТ 3 — ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ
Есть ли возможность бурения:
☐ да ☐ нет
Ограничения по участку:
☐ есть ☐ нет
Предполагаемая глубина:
______ м
Геология (если известна):

Есть ли рядом вода (водоносный слой):
☐ да ☐ нет
Возможность подъезда буровой:
☐ да ☐ нет

☐ ВАРИАНТ 4 — ВОДОЁМ (ПОГРУЖНОЙ ИСПАРИТЕЛЬ)
Есть ли водоём:
☐ да ☐ нет
Если да:
Тип:
☐ пруд
☐ озеро
☐ река
Расстояние до объекта: ______ м
Глубина:
______ м
Замерзает ли зимой:
☐ да ☐ нет
Минимальная температура воды:
______ °C
Возможность укладки коллектора:
☐ да ☐ нет

6. Дополнительные требования
Нужен ли резервный источник:
☐ да ☐ нет
Нужна ли буферная ёмкость:
☐ да ☐ нет
Нужна ли автоматика / удалённый доступ:
☐ да ☐ нет
Ограничения по шуму:
☐ да ☐ нет

7. Комментарии / пожелания заказчика
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